## 品牌品质要求
主要材料材质标准或技术标准要求
序号 | 材料设备名称 | 材质标准或技术标准要求 | 备注
1 | 防水材料
1.1 | SBS改性沥青防水卷材 | 满足《弹性体改性沥青防水卷材》（GB18242-2008）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。
1.2 | SBS聚胎脂改性沥青耐根刺防水卷材(Ⅱ)型 | 满足《预铺防水卷材》（GB/T23457-2017）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。
1.3 | 双面自粘高分子防水卷材 | 满足《弹性体改性沥青防水卷材》（GB18242-2008）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。
1.4 | JS（Ⅱ型）水泥聚合物防水涂料 | 满足《聚合物水泥防水涂料》（GB/T 23445-2009）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。
2 | 门、窗、栏杆
2.1 | 成品木门 | 满足《木门分类和通用技术要求》（GB/T 35379-2017）、《 木门窗用木材及人造板规范》（GB/T 34742-2017）、《木门窗》（GB/T 29498-2013）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。
2.2 | 断桥铝合金门窗 | 满足《铝合金门窗》（GB/T 8478-2008）、《建筑门窗五金件 通用要求》（GB/T 32223-2015）、《建筑门窗、幕墙用密封胶条》（GB/T 24498-2009）、《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T 31433-2015）、《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》（GB/T 5237.6-2017）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。
2.3 | 玻璃 | 满足《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102-2003)、《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）、《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。
2.4 | 玻璃幕墙 | 满足《玻璃幕墙光热性能》（GB/T 18091-2015）、《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T 31433-2015）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。
3 | 墙、地面材料
3.1 | 地砖 | 满足《陶瓷砖》（GB 4100-2015）、《防滑陶瓷砖》（GB/T 35153-2017）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。
3.2 | 墙面砖 | 满足《陶瓷砖》（GB 4100-2015）、《防滑陶瓷砖》（GB/T 35153-2017）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。
3.3 | 防静电地板 | 满足《防静电活动地板通用规范》（GB/T 36340-2018）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。
3.4 | 乳胶漆 | 满足GB/T9756—2018《合成树脂乳液内墙涂料》等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。
3.5 | 无机涂料 | 满足《合成树脂乳液内墙涂料》（GB/T 9756-2018）、《合成树脂乳液外墙涂料》（GB/T 9755-2014）、《溶剂型外墙涂料》（GB/T 9757-2001）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。
3.6 | 铝板 | 满足《建筑装饰用铝板》（GB/T 23443-2009）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。
3.7 | 纤维水泥外墙装饰板 | 满足《纤维增强水泥外墙装饰挂板》（JC T 2085-2011）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。
4 | 吊顶装饰材料
4.1 | 纸面石膏板 | 满足《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求，满足消防的耐火极限要求
4.2 | 铝扣板 | 满足《建筑装饰用铝单板》（GB/T 23443-2009）等现行国家标准的各项性能、技术标准要求；带出厂检验书、产品合格证。
主要材料最低品质标准要求表
序号 | 材料设备名称 | 最低品质标准要求 | 备注
1 | 门、窗、玻璃
1.1 | 成品木门 | 不低于美心、TATA、王力品牌品质要求
1.2 | 断桥铝合金门窗 | 不低于圣保罗、坚美门窗、中旺铝业的品牌品质要求
1.3 | 玻璃 | 不低于台玻、南玻、耀华的品牌品质要求
2 | 墙、地面材料
2.1 | 地砖 | 不低于东鹏、冠珠、新中源的品牌品质要求
2.2 | 墙砖 | 不低于东鹏、冠珠、新中源的品牌品质要求
2.3 | 乳胶漆 | 不低于立邦、多乐士、三棵树的品牌品质要求
2.4 | 无机涂料 | 不低于立邦、多乐士、三棵树的品牌品质要求
3 | 吊顶、天棚装饰材料
1 | 纸面石膏板 | 不低于龙牌、可耐福、杰科、泰山的品牌品质要求
2 | 铝扣板 | 不低于奥普、友邦、顶上、品格、楚楚的品牌品质要求
4 | 电气设备及材料
4.1 | 开关插座 | 不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求
4.2 | 电线电缆 | 不低于塔牌电缆、熊猫电缆、鸿鑫国泰的品牌品质要求
4.3 | 灯具 | 不低于三雄极光、欧普、德力西的品牌品质要求
4.4 | LED光源 | 不低于欧普 飞利浦 雷士的品牌品质要求
4.5 | 高低压开关柜、配电箱 | 元器件
5 | 洁具
5.1 | 洁具、卫具（甲供） | 不低于法恩莎、箭牌、帝王的品牌品质要求