## Sheet1
2023年“P”项目电缆及配电箱采购报价表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 全费用单价限价（元） | 供应商所报单价（元） | 合价（元） | 报价品牌 | 质量要求
1 | 电力电缆 | WDZA-YJY-5×10 | m | 600 | 45 |  |  |  | 电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:
2 | 电力电缆 | ZR-YJV-3×4 | m | 1400 | 10 |  |  |  | 电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:
3 | 低压电缆 | ZR-RVV-2×4 | m | 4100 | 6.5 |  |  |  | 电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:
4 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4x50+1x25 | m | 650 | 165 |  |  |  | 电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:
5 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4x150+1x70 | m | 830 | 500 |  |  |  | 电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:
6 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-5x16 | m | 17000 | 60 |  |  |  | 电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:
7 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-3x6 | m | 440 | 15 |  |  |  | 电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:
8 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-5x10 | m | 4100 | 40 |  |  |  | 电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:
9 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4x120+1x70 | m | 310 | 400 |  |  |  | 电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:
10 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4x35+1x16 | m | 1700 | 120 |  |  |  | 电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:
11 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4x25+1x16 | m | 5600 | 85 |  |  |  | 电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:
12 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4x95+1x50 | m | 1400 | 325 |  |  |  | 电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:
13 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-3x16 | m | 750 | 40 |  |  |  | 电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:
14 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-3x2.5 | m | 300 | 6.5 |  |  |  | 电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:
15 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4x6 | m | 70 | 20 |  |  |  | 电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:
16 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-3*1.5 | m | 500 | 5.5 |  |  |  | 电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:
17 | 照明导线 | 铜芯电线BVV-450/750V-3x4 | m | 3000 | 10 |  |  |  | 电线电缆不低于塔牌电缆、熊猫电缆、长城电缆的品牌品质要求:
18 | AP-1(室外动力总箱） | 不锈钢材质,壁厚不小于3mm,带锁，防护等级IP65，详见配电箱系统图二（图号：DS-14）中AP-1(室外动力总箱）图 | 台 | 1 | 3000 |  |  |  | 开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求
19 | AP-DT1/AP-DT2/AP-DT3/AP-DT4(电梯配电箱） | 不锈钢材质,壁厚不小于3mm,带锁，防护等级IP65，详见配电箱系统图二（图号：DS-14）中AP-DT1/AP-DT2/AP-DT3/AP-DT4(电梯配电箱）图 | 台 | 4 | 3000 |  |  |  | 开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求
20 | AP-QSB1/AP-QSB3 潜水泵控制箱 | 不锈钢材质,壁厚不小于3mm,带锁，防护等级IP65，详见潜水泵控制箱（图号：DS-12)中潜水泵控制箱系统1 | 台 | 2 | 3000 |  |  |  | 开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求
21 | AP-QSB2 潜水泵控制箱 | 不锈钢材质,壁厚不小于3mm,带锁，防护等级IP65，详见潜水泵控制箱（图号：DS-12)中潜水泵控制箱系统2 | 台 | 1 | 3000 |  |  |  | 开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求
22 | AP-HMB1海绵泵箱 | 不锈钢材质,壁厚不小于3mm,带锁，防护等级IP65，详见配电箱系统图一（图号：DS-13)中海绵泵预留电源系统图 | 台 | 1 | 2600 |  |  |  | 开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求
23 | AP-LED配电箱 | 不锈钢材质,壁厚不小于3mm,带锁，防护等级IP65，详见配电箱系统图一（图号：DS-13)中LED显示屏配电箱1 | 台 | 1 | 4200 |  |  |  | 开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求
24 | AP-CDZ1(充电桩计量配电箱1） | 不锈钢材质,壁厚不小于3mm,带锁，防护等级IP65，详见配电箱系统图三（图号：DS-15)中充电桩计量配电箱1 | 台 | 1 | 4200 |  |  |  | 开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求
25 | AP-CDZ2(充电柜计量配电箱2) | 不锈钢材质,壁厚不小于3mm,带锁，防护等级IP65，详见配电箱系统图三（图号：DS-15)中充电桩计量配电箱2 | 台 | 1 | 4200 |  |  |  | 开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求
26 | 照明控制箱ZM01 | 不锈钢材质,壁厚不小于3mm,带锁，防护等级IP65，详见照明控制箱ZM01系统图（图号：DS-10) | 台 | 1 | 6500 |  |  |  | 开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求
27 | 照明控制箱ZM02 | 不锈钢材质,壁厚不小于3mm,带锁，防护等级IP65，详见照明控制箱ZM02系统图（图号：DS-11) | 台 | 1 | 6500 |  |  |  | 开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求
合 计： （开具发票税率： %）
备注：1.以上价格为含税到场（指定地点）综合包干价，含买价、上车费、运费、运输损耗、换车型造成的二次转运费、利润、各种风险费用、税金等全部费用。 2.要求开具的发票为增值税专票（1%税率或3%税率或13%税率）。3.此次电缆采购价格已包含样品送检材料和送样检测等相关费用，不再另外计费。
报价单位：
法人代表或代理人签字及签字：
时间：